- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

- на устройства контроля сопротивления изоляции и параметров АБ СОПТ

Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте market@elecomservis.ru.

Общая информация

Заказчик:  Введите наименование предприятия

Контактное лицо:  ФИО контактного лица

телефон:  Телефон 		эл.почта:  Адрес эл.почты

Объект:  Укажите наименование объекта установки СКИ

Дата:  Дата заполнения – выберите

Характеристики СОПТ

Структура СОПТ (устройство распределения оперативного тока):  например, ЩПТ и 4 ШРОТа

Номинальное напряжение сети:  Выберите или Укажите

Количество АБ:  Выберите или Укажите 	Количество ЗВУ:  Выберите или Укажите

Тип ЗВУ:  Выберите тип ЗВУ		Производитель ЗВУ:  Укажите производителя ЗВУ

Оборудование контроля сопротивления изоляции и мониторинга параметров СОПТ

- Устройство контроля сопротивления изоляции с автоматическим определением присоединения с повреждением изоляции (УКИ СКИПЕТР):  Количество  шт.

- Приёмник-локатор СКИ СКИПЕТР:  Количество  шт.

- Выравнивающий Т-мост (блок формирования нейтрали) :  Количество  шт.

- Датчики присоединений. Всего:  Укажите количество , в том числе:

  - ТТ-14 (отверстие 14 мм), крепление на  Выберите :  Количество  шт.

  - ТТ-35 (отверстие 35 мм), крепление на  Выберите :  Количество  шт.

  - ТТ-70 (отверстие 70 мм), крепление на монтажную панель :  Количество  шт.

  - ТТ-35-Р (разъёмный), крепление на  Выберите :  Количество  шт.

  - ТТ-70-Р (разъёмный), крепление на монтажную панель :  Количество  шт.

- Клещи для ручного поиска места повреждения изоляции (СКИПЕТР-КТ):  Количество  шт.

- Переносной комплект для поиска замыканий на землю (ПКИ СКИПЕТР):   Количество  шт.

- Устройство контроля параметров АБ (УКБ СКИПЕТР-АБ):  Количество  шт.

- Устройство контроля параметров сети (УКПС СКИПЕТР-КС):  Количество  шт.

Дополнительные параметры

Связь с АСУТП (интерфейс RS485 / протокол Modbus RTU):  Да / Нет

Защита УКИ СКИПЕТР по лицевой панели по IP44:  Да / Нет

Выносной датчик температуры АБ (для УКБ, УКПС) :  Да / Нет, длина провода  в метрах  м

Однолинейная схема (приложена или нет):  Да / Нет

Дополнительная информация:  Укажите дополнительные требования к оборудованию или иную информацию, которая может быть важна